РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

«29» сентября 2017 года № 34

| О решении «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Черемошёнского сельского поселения Мценского района» |  |
| --- | --- |

На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» в целях обеспечения пожарной безопасности в границах Черемошёнского сельского поселения Мценского района Черемошёнский сельский Совет народных депутатов

РЕШИЛ:

1. Утвердить решение «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Черемошёнского сельского поселения Мценского района» (прилагается).

2. Направить принятое решение главе Черемошёнского сельского поселения для подписания и обнародования в установленном порядке.

Председатель Черемошёнского сельского

Совета народных депутатов                                                                              О.Е. Тимошенко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ МЦЕНСКИЙ РАЙОН

ЧЕРЕМОШЁНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

| Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Черемошёнского сельского поселения Мценского района |  |
| --- | --- |

Принято: Черемошёнским сельским Советом народных депутатов «29» сентября 2017 г.

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Решение разработано в соответствии со ст. 12, 18, 20, 40, 41, 72, 130-133 Конституции Российской Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране».

2. Настоящее Положение определяет полномочия органов местного самоуправления Черемошёнского сельского поселения (далее - сельское поселение в соответствующем падеже) по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения, порядок разработки и реализации мероприятий по обеспечению пожарной безопасности сельского поселения.

3. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»:

- под первичными мерами пожарной безопасности понимается реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров;

- нормативными актами органов местного самоуправления устанавливаются вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселений.

Статья 2. Полномочия органов местного самоуправления сельского поселения

1. Полномочия главы сельского поселения:

1) представление сельского поселения в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, в том числе в отношениях, связанными с первичными мерами пожарной безопасности;

2) подписание нормативных правовых актов, принятых сельским Советом народных депутатов по вопросам, связанным с первичными мерами пожарной безопасности;

3) осуществление иных полномочий, предусмотренных действующим законодательством, Уставом сельского поселения.

2. Полномочия сельского Совета народных депутатов:

1) принятие нормативных правовых актов в области первичных мер пожарной безопасности;

2) утверждение расходов на осуществление мероприятий в области первичных мер пожарной безопасности.

3. Полномочия администрации сельского поселения:

1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;

2) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;

3) оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

4) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре;

5) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы;

6) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территории поселений;

7) оказание содействия органам государственной власти Орловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения;

8) установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности.

Статья 3. Разработка первичных мер пожарной безопасности

1. В целях реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения администрацией сельского поселения в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» разрабатываются и реализуются первичные меры пожарной безопасности, которые включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

2. В целях разработки и реализации первичных мер пожарной безопасности администрация сельского поселения проводит анализ противопожарного состояния населенных пунктов, объектов, находящихся на территории сельского поселения, по следующим направлениям:

1) количество объектов на территории сельского поселения, в т.ч. промышленных, складов и баз, предприятий торговли, сельского хозяйства, административных объектов,  объектов образования, культуры, здравоохранения, бытового и социального обслуживания населения, прочих объектов;

2) количество жилых домов, хозяйственных построек;

3) количество зданий и сооружений I-II степени огнестойкости, III степени огнестойкости, IV-V степени огнестойкости;

4) наличие на территории сельского поселения подразделений пожарной охраны, удаленность населенных пунктов и объектов от подразделений пожарной охраны (расстояние и время прибытия);

5) состояние, возможность использования дорог;

6) наличие и исправность телефонной связи в населенных пунктах и на объектах;

7) состояние противопожарного водоснабжения:

- наружные водопроводные сети, гидранты;

- искусственные водоемы, запасы воды в кубических метрах (возможность их использования);

- естественные водоемы (возможность их использования в целях пожаротушения);

8) анализ обстановки с пожарами и последствиями от них на территории сельского поселения за последние пять лет, который включает следующие направления:

- количество пожаров, количество погибших на пожарах; число травмированных на пожарах с градацией по причинению вреда здоровью (тяжкий, средней тяжести, легкий вред здоровью); материальный ущерб, причиненный пожарами (руб.);

- сравнительный анализ динамики пожаров (снижение/рост), гибели, травмирования, причинения материального ущерба за последние пять лет;

- анализ причин, мест возникновения пожаров, категорий пострадавших от пожаров.

3. С целью проведения данного анализа администрация сельского поселения имеет право в установленном порядке запрашивать информацию у руководителей учреждений, организаций, расположенных на территории сельского поселения, данные органов государственного пожарного надзора об обстановке с пожарами, иную информацию.

4. Администрацией сельского поселения производится анализ заявлений и обращений граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

5. На основе проведенного анализа в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами разрабатываются первичные меры пожарной безопасности для сельского поселения.

6. В ходе разработки первичных мер пожарной безопасности администрация сельского поселения руководствуются следующими принципами:

- обеспечение соблюдения прав и свобод граждан при разработке и осуществлении первичных мер перпожарной безопасности;

- определение области эффективного применения первичных мер пожарной безопасности;

- экономическая обоснованность и целесообразность первичных мер пожарной безопасности.

7. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности устанавливаются:

- планами и программами развития территории;

- муниципальными целевыми программами по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

- планами работы на текущий год, на различные пожароопасные периоды, а также планами проведения профилактических мероприятий, операций, иными планами.

Статья 4. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения

1. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории сельского поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В качестве источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения предусматриваются:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- природные водоёмы;

- искусственные водоемы;

- водонапорные башни;

- противопожарные резервуары.

3. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения обеспечивается администрацией сельского поселения.

4. Администрацией сельского поселения на основании ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должен быть обеспечен требуемый расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении (табл. 7 и 8 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ).

5. В целях обеспечения требуемого расхода воды на наружное пожаротушение администрация сельского поселения определяет количество мест забора воды пожарной техникой из источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивает возможность забора воды из данных источников в любое время года.

6. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

7. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

8. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

9. У гидрантов и водоёмов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

10. При наличии на территории населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

11. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

12. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

13. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на администрацию сельского поселения.

Статья 5. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем

1. Администрацией сельского поселения принимаются меры по оснащению территорий общего пользования в границах населенных пунктов сельского поселения первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем.

2. В качестве мест общего пользования, оснащаемых первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем, могут быть использованы территории  организаций, располагающихся на территории сельского поселения.

3. Места размещения, количество первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря определяются администрацией сельского поселения по согласованию с вышеуказанными организациями.

Статья 6. Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения и контроль за его выполнением

1. Администрацией сельского поселения осуществляется разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения.

2. План привлечения сил и средств согласовывается с руководителями включенных в него подразделений пожарной охраны.

3. Администрацией сельского поселения осуществляется контроль за выполнением плана привлечения сил и средств.

Статья 7. Принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы

1. При принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы администрация сельского поселения исходит из того, что дислокация подразделений пожарной охраны на территории сельского поселения определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно превышать 20 минут.

2. При возникновении пожара администрация сельского поселения принимает меры по оповещению о пожаре Государственной противопожарной службы.

3. При наличии на территории сельского поселения подразделений пожарной охраны, добровольных пожарных администрация сельского поселения также принимает меры по оповещению их о пожаре в целях организации их выезда на пожар в соответствии с планом привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории сельского поселения.

4. При возникновении пожара закрепленные в установленном порядке работники администрации выезжают к месту его возникновения для организации работы по локализации пожара до прибытия подразделений государственной противопожарной службы.

5. Для более качественной организации работ по локализации пожара администрация сельского поселения оповещает население сельского поселения в целях привлечения его к указанной деятельности.

Статья 8. Установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной опасности, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия

1. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в случае повышения пожарной безопасности администрацией сельского поселения на территории сельского поселения может устанавливаться особый противопожарный режим.

2. Администрация сельского поселения ежеквартально отслеживает обстановку с пожарами на территории сельского поселения, ведет соответствующий учет с целью контроля за уровнем пожарной опасности. С этой целью администрация сельского поселения в установленном порядке может запрашивать сведения о пожарах в территориальных органах государственного пожарного надзора МЧС России.

3. Порядок установления особого противопожарного режима на территории  сельского поселения устанавливается администрацией сельского поселения.

4. На период действия особого противопожарного режима на соответствующих территориях устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности.

5. Решение об установлении особого противопожарного режима является обязательным для исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на территории сельского поселения.

6. Администрация сельского поселения разрабатывает комплекс мер, направленных на стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них, а также осуществляет координационный контроль за реализацией указанных мер.

Статья 9. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения

1. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории сельского поселения должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. В качестве источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения предусматриваются:

- наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- природные водоёмы;

- искусственные водоемы;

- водонапорные башни;

- противопожарные резервуары.

3. Создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного противопожарного водоснабжения обеспечивается администрацией сельского поселения.

4. Администрацией сельского поселения на основании ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» должен быть обеспечен требуемый расход воды на наружное пожаротушение в сельском поселении (табл. 7 и 8 приложения к Федеральному закону № 123-ФЗ).

5. В целях обеспечения требуемого расхода воды на наружное пожаротушение администрация сельского поселения определяет количество мест забора воды пожарной техникой из источников наружного противопожарного водоснабжения, обеспечивает возможность забора воды из данных источников в любое время года.

6. Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться администрацией сельского поселения не реже двух раз в год (весной и осенью).

7. Пожарные гидранты должны находиться в исправном состоянии, а в зимнее время должны быть утеплены и очищаться от снега и льда. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается. Дороги и подъезды к источникам противопожарного водоснабжения должны обеспечивать проезд пожарной техники к ним в любое время года.

8. При отключении участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшении давления в сети ниже требуемого необходимо извещать об этом подразделение пожарной охраны.

9. У гидрантов и водоёмов (водоисточников), а также по направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника.

10. При наличии на территории населенных пунктов естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

11. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

12. Рекомендуется у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.

13. Обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на администрацию сельского поселения.

Статья 10. Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара

1. Администрация обеспечивает беспрепятственный проезд пожарной техники к населенным пунктам и объектам сельского поселения.

2. С этой целью к населенным пунктам и объектам должны быть устроены дороги с твердым покрытием, обеспечивающие проезд пожарной техники в любое время года и при любых погодных условиях.

Статья 11. Обеспечение связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре

1. Порядок обеспечения связи, организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре вместе со схемой оповещения о пожаре определяется администрацией сельского поселения.

Статья 12. Организация и проведение противопожарной пропаганды

1. Порядок проведения противопожарной пропаганды определяется администрацией сельского поселения.

2. Администрация оказывает содействие распространению пожарно-технических знаний.

Статья 13. Оказание содействия органам государственной власти Орловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в т. ч. посредством организации и проведения собраний населения

1. Администрация сельского поселения оказывает содействие органам государственной власти в информировании населения о мерах пожарной безопасности в любых, не запрещенных законодательством, формах.

2. Информирование населения о мерах пожарной безопасности может осуществляться путем проведения противопожарной пропаганды.

3. Основной формой оказания содействия органам государственной власти Орловской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности является проведение собраний населения с целью рассмотрения вопросов пожарной безопасности.

4. Администрацией сельского поселения проводятся собрания с населением по вопросам обеспечения первичных мер пожарной безопасности на основании утвержденного графика. По результатам проведенных собраний составляются соответствующие протоколы собраний.

Статья 14. Создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т. ч. участия в борьбе с пожарами

1. В целях привлечения граждан к участию в борьбе с пожарами администрация сельского поселения создает условия для организации добровольной пожарной охраны.

2. В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» добровольная пожарная охрана - форма участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности.

Добровольный пожарный - гражданин, непосредственно участвующий на добровольной основе (без заключения трудового договора) в деятельности подразделений пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожаров.

3. Администрация применяет не запрещенные законодательством меры социального и экономического стимулирования граждан, принявших решение об участии в деятельности добровольной пожарной охраны, а также в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Статья 15. Заключительные положения

Настоящее решение вступает в силу с даты обнародования в установленном порядке.

Глава Черемошёнского сельского поселения                                                    О.Е. Тимошенко

29 сентября 2017 г. №60